
四川矿产机电技师学院
无塔供水设施建设水井及无塔供水系统
设
备
清

单

四川矿产机电技师学院

四川矿产机电技师学院无塔供水设施设备清单
	序号
	材料名称、型号及规格
	数 量

	给水井设备清单

	1
	打井费(出水量100立方/小时)
	45米

	2
	潜水泵200QJ100-36/3
	1台

	3
	井内扬水管道DN100钢管
	11根

	4
	井内橡塑电缆线RXTVTV3×10㎡
	35米

	5
	井口至供水站电缆线3×10㎡
	20.0米

	6
	地面电缆线管DN50PVC线管
	20米

	7
	井内管道附件DN100
	1套

	8
	18.5KW自动打水控制器（包含控制线）
	1台

	9
	井口止回阀DN100
	1台

	10
	井口至水池管道DN100PE管道
	8米

	11
	水井至水池PE100弯头
	4个

	12
	潜水泵安装费（包含电缆铺设）
	

	（二）  无塔供水设施设备清单

	1
	立式多级管道泵100GDL100-20×3
	2台×30KW

	2
	恒压变频器(一控二，防雷、定时)
	1台×45KW

	3
	热镀锌管、法兰盘DN125
	2米

	4
	DN133法兰盘
	4个

	5
	法兰盘DN114
	10个

	6
	铁直角弯头DN125
	2个

	7
	截止阀DN125
	2只

	8
	大小头DN125×DN100
	2个

	9
	1mpa给水监察压力表
	2套

	10
	1.6mpa供水压力变送器
	1套

	11
	截止阀DN125
	4只

	12
	止回阀DN125
	2只

	13
	柔性接头DN100
	2只

	14
	接合器DN125×800
	1个

	15
	水池至供水主管网管道PE110×PE631.6mpa
	105米

	16
	主管至男生公寓管道PE63×1.6mpa
	75米

	17
	供水主管分至鱼塘DN65截止阀、法兰
	1只

	18
	供水主管分至鱼塘PE110×63三通
	1个

	19
	供水主管至广场检查井、DN100截止阀
	2个

	20
	供水站至配电房电缆线3×25㎡＋1
	12米

	21
	供水站至配电房DN50PVC线管
	12米

	22
	沉淀池、主水池排污阀门PEDN63
	3个

	23
	供水站二级配电箱
	1台

	24
	男生公寓改水箱管道人工费及止回阀
	2个

	25
	材料运输费
	全部

	26
	安装辅助材料费
	全部

	27
	供水设备安装费
	全部

	28
	供水管道安装费以及（挖沟、填埋）
	180米

	（三）  税金（一＋二）×6.4℅
	


注明：

1、 变频器为瑞士ABB控制系统；
2、 报价包含运输费以及税金；
     四川矿产机电技师学院

二零一五年八月六日
	
	 4
	

	
	
	



