## 总表
电气自动化专业校内实训基地安全系统升级项目材料清单
说明：1、本次摄像机点位充分考虑校园现场实际情况，本项目为交钥匙工程。本次报价为一次性包干价，需包含安全文明措施费、税金、施工及恢复费等一切费用。 2、因前期我校已部分采用海康威视网络摄像机，本次摄像机均全部采用海康威视网络红外摄像机。①通道区域因逆光等原因，需采用短焦距、宽动态摄像机；②所有室外摄像机均采用为全彩室外网络摄像机；③网络传输均采用光缆+千兆交换机+摄像机链路架构。 3、本次实施报价需充分考虑各栋建筑之间的光缆敷设，路面、绿化等的切割及恢复，全线路均要求配管敷设。
序号 | 项目名称 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注
一、前端设备
1 | 网络型红外枪机 | 海康/DS-2CD2T45-I5 | 台 | 37 | 400万像素/红外≥50米
2 | 室外全彩型红外枪机 | 海康/DS-2CD2T27WD-L | 台 | 19 | 全彩、400万像素/红外≥50米
3 | 枪机支架 | 海康/DS-1292ZJ | 套 | 56 | 材料：铝合金，安装方式：根据现场实际配置
4 | 电源 | 国产/12V2A标准电源 | 台 | 56 | 根据现场实际配置，含小型防水箱
5 | 二合一浪涌保护器 | 电源、信号二合一保护器 | 套 | 8 | 国标
6 | 前端防水箱 | 国产/国标 | 套 | 21 | 国标
二、后端设备及传输
1 | 接入交换机（8口） | 华为S1700-8-AC | 台 | 7 | ≥8个10/100/1000Base-TX以太网端口，
2 | 接入交换机（24口） | 华三S5024P-EI | 台 | 1 | ≥24个10/100/1000Base-TX以太网端口，≥2个千兆SFP端口
3 | 接入交换机（24口/4光口） | 华三LS-5120V2-28P-LI | 台 | 1 | ≥24个10/100/1000Base-TX以太网端口，≥4个千兆SFP端口
4 | 单模千兆10KM模块 | 华为SFP-GE-LX-SM1310-D | 个 | 2 | 国标
5 | 千兆光纤收发器 | 国产/1光4电 | 套 | 5 | 国标
6 | 防雷浪涌保护器 | 德力西/ 2P40K | 套 | 7 | 国标
7 | 硬盘录像机（16口） | 海康/DS-7816NB-K2 | 台 | 1 | ≥16路接入/支持4SATA
8 | 硬盘录像机（32口） | 海康/DS-7832NB-K2 | 台 | 1 | ≥32路接入/支持4SATA
9 | 8T监控专用硬盘 | 希捷/ST4000VX007 | 台 | 10 | 国标
10 | 电源插板 | 公牛/4位五孔 | 套 | 6 | 国标
11 | 室外防水箱（9U） | 深灰，标准壁挂柜 | 个 | 5 | 含空开、端子排、接地等
三、管线及其他
1 | 网线 | 大唐/CAT5e.UTP.4P | 米 | 4500 | 国标，CAT5e.UTP.4P
2 | 电源线 | 国产/黑色，RVV2*1.0 | 米 | 4500 | 国标，RVV2*1.5
3 | PVC管 | 多联/PVC20/PVC25 | 米 | 4300 | 所有线缆均要求配管敷设，过路段需配置热镀锌管，其他区域配置PVC管，B管/国标
3 | 4芯室外单模光纤 | 国标，含熔纤、熔纤盘等 | 米 | 400
5 | 辅材 | 国产/国标 | 批 | 1 | 根据现场实际配置，含水晶头、跳线等
6 | 蓄电池 | 深圳山特：12V38AH | 只 | 16 | 学院机房UPS电源换蓄电池（质保三年，质保期内非人为损坏直接换新）